| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 N | 0.9 | 0.874 | Titration | Tabish | 22 |
| 2 | Urecal N | 0.1 | 0.59 | Titration | Tabish | 23 |
| 3 | Copper | 4 | 4.2 | Kit Method | Masab | 24 |
| 4 | Iron | 35 | 21 | Kit Method | Masab | 25 |
| 5 | Potash | 2 | 2.16 | Flame photometer | Asif | 26 |
| 6 | Zinc | 7 | 6.86 | Titration | Asif | 27 |