| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 N | 0.9 | O.93 | Kjeldhal’s Assembly | Masab | 5 |
| 2 | Urecal N | 0.1 | 0.705 | Kjeldhal’s Assembly | Masab | 6 |
| 3 | Sulfur | 2 | 2.14 | Lose Dry | Tabish | 7 |
| 4 | Copper | 4 | 4 | Kit Method | Mursaleen | 8 |
| 5 | Zinc | 7 | 6.4 | Multiparameter | Tabish | 9 |
| 6 | Iron | 35 | 18 | Titration | Mursaleen | 10 |
| 7 | K2O | 2 | 1.9595 | Flame photometer | Mursaleen | 11 |
| 8 | Available P2O5 | 3 | 1.8 | Multiparameter | Asif | 12 |
| 9 | Available P2O5 | 3 | 5.56 | Titration | Asif | 13 |