| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2O5 | 6 | 6.55 | Titration | Tabish | 68 |
| 2 | NO3 N | 6.7 | 7.12 | UV VIS Spectrophotometer | Mursaleen | 69 |
| 3 | P2O5 | 6 | 6.30 | Titration | Mursaleen | 70 |