| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NH3 N | 8.3 | 8.3 | Kjeldhal’s Assembly | Asif | 46 |
| 02 | NH3 N | 8.3 | 8.12 | Kjeldhal’s Assembly | Masab | 47 |
| 03 | K2O | 12 | 12.52 | Flame Photometer | Mubeen | 48 |
| 04 | Total Sulfur | 6.3 | 6.79 | Combined Sulfur | Tabish | 49 |
| 05 | Mg | 1.3 | 0.36 | Titration | Mursaleen | 50 |