| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | K2O | 12 | 12.27 | Flame Photometer | Masab | 56 |
| 02 | NO3 N | 6.7 | 6.88 | UV-Vis Spectrophotometer | Masab | 57 |
| 03 | K2O | 12 | 12.37 | Flame Photometer | Asif | 58 |
| 04 | K2O | 12 | 12.20 | Flame Photometer | Tabish | 59 |