| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NO3 N | 6.7 | 6.52 | UV-Vis Spectrophotometer | Tabish | 60 |
| 02 | Total S | 6.3 | 6.60 | Sulfate method | Mursaleen | 61 |
| 03 | P2O5 | 6 | 8.5 | Titration | Asif | 62 |
| 04 | Total N | 15 | 15.17 | Kjeldhal,s Apparatus/ UV-Vis Spectrophotometer | Masab | 63 |
| 05 | NH3 N | 8.3 | 8.17 | Kjeldhal,s Apparatus | Mubeen | 64 |
| 06 | Total Sulfur | 6.3 | 6.507 | Sulfate Form | Asif | 65 |