| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2O | 4 | 4.32 | Flame Photometer | Mubeen | 85 |
| 2 | Total Nitrogen | 4 | 4.11 | Kjeldhal’s Assembly | Mubeen | 86 |
| 3 | Sulfur | 5 | 1.54 | Gravimetric Method | Mubeen | 87 |
| 4 | Available P2O5 | 3 | 4.38 | Titration | Mubeen | 88 |