| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total Nitrogen | 4 | 4.14 | Kjeldhal’s Assembly | Masab | 89 |
| 2 | NH3 N | 0.3 | 0.45 | Kjeldhal’s Assembly | Masab | 90 |
| 3 | Available P2O5 | 3 | 3.15 | Titration | Masab | 91 |
| 4 | K2O | 4 | 4.1 | Flame Photometer | Masab | 92 |
| 5 | Sulfate Sulfur | 5 | 5.03 | Gravimetric Method | Masab | 93 |