| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Available P2O5 | 3 | 3.72 | Titration | Mursaleen | 94 |
| 2 | K2O | 4 | 4.17 | Flame Photometer | Mursaleen | 95 |
| 3 | Total Nitrogen | 4 | 4.31 | Kjeldhal’s Assembly | Mursaleen | 96 |
| 4 | Sulfur | 5 | 5.11 | Gravimetric Method | Mursaleen | 97 |