| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2O | 25 | 24.86 | Flame photometer | Mursaleen | 98 |
| 2 | K2O | 25 | 25.35 | Flame photometer | Masab | 99 |