| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2O | 50 | 50.32 | Flame photometer | Mursaleen | 105 |
| 2 | K2O | 50 | 50.18 | Flame photometer | Masab | 106 |
| 3 | K2O | 50 | 49.96 | Flame photometer | Tabish | 107 |
| 4 | K2O | 50 | 50.53 | Flame photometer | Mubeen | 108 |