| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulfur | 17.5 | 18.01 | Gravimetric-Sulfate Form | Mursaleen | 109 |
| 2 | Sulfur | 17.5 | 17.85 | Gravimetric-Sulfate Form | Masab | 110 |
| 3 | Sulfur | 17.5 | 17.91 | Gravimetric-Sulfate Form | Tabish | 111 |
| 4 | Sulfur | 17.5 | 17.95 | Gravimetric-Sulfate Form | Mubeen | 112 |