| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calcium | 19 | 18.57 | Flame Photometric | Mubeen | 116 |
| 2 | Calcium | 19 | 18.72 | Flame Photometric | Tabish | 117 |
| 3 | Calcium | 19 | 18.50 | Flame Photometric | Mursaleen | 118 |
| 4 | Calcium | 19 | 18.64 | Flame Photometric | Masab | 119 |