| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO3 N | 14.5 | 14.44 | Spectrophotometry | Tabish | 120 |
| 2 | NO3 N | 14.5 | 14.6 | Spectrophotometry | Mubeen | 121 |
| 3 | NO3 N | 14.5 | 14.48 | Spectrophotometry | Masab | 122 |
| 4 | NH3 N | 1 | 0.98 | Kjeldhal’s Apparatus | Tabish | 123 |
| 5 | NH3 N | 1 | 1.01 | Kjeldhal’s Apparatus | Masab | 124 |
| 6 | NH3 N | 1 | 0.96 | Kjeldhal’s Apparatus | Mubeen | 125 |