| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2O5 | 46 | 46.14 | Titration | Mubeen | 129 |
| 2 | P2O5 | 46 | 46.05 | Titration | Tabish | 130 |
| 3 | P2O5 | 46 | 45.98 | Titration | Masab | 131 |