| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NH3 N | 11.1 | 11.02 | Kjeldal Apparatus | Mubeen | 132 |
| 02 | NH3 N | 11.1 | 10.97 | Kjeldal Apparatus | Tabish | 133 |
| 03 | NH3 N | 11.1 | 11.13 | Kjeldal Apparatus | Masab | 134 |
| 04 | Total Sulfur | 5 | 5.08 | Gravimetric Method | Tabish | 135 |
| 05 | Total Sulfur | 5 | 5.11 | Gravimetric Method | Mubeen | 136 |
| 06 | Total Sulfur | 5 | 4.98 | Gravimetric Method | Masab | 137 |