| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NO3 N | 9.9 | 9.91 | UV Vis Spectrophotometer | Masab | 138 |
| 02 | NO3 N | 9.9 | 9.84 | UV Vis Spectrophotometer | Mubeen | 139 |
| 03 | NO3 N | 9.9 | 9.82 | UV Vis Spectrophotometer | Tabish | 140 |