| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | P2O5 | 7 | 7.07 | Titrimetric Method | Tabish | 141 |
| 02 | P2O5 | 7 | 6.98 | Titrimetric Method | Mubeen | 142 |
| 03 | P2O5 | 7 | 7.04 | Titrimetric Method | Masab | 143 |