| Sr. No. | Nutrient | Magruder | VAN | Method | Analyst | Register # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mg | 10.8 | 10.9 | Titrimetric | Mubeen | 147 |
| 2 | Mg | 10.8 | 10.81 | Titrimetric | Tabish | 148 |
| 3 | Mg | 10.8 | 10.78 | Titrimetric | Masab | 149 |
| 4 | Elemental Sulfur | 22 | 22.10 | Gravimetric Method | Tabish | 150 |
| 5 | Elemental Sulfur | 22 | 21.98 | Gravimetric Method | Mubeen | 151 |
| 6 | Elemental Sulfur | 22 | 21.96 | Gravimetric Method | Masab | 152 |