## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Doc Code: LSP-FRM-13.01 Issue Date: 12-03-2023 Revision Date: 11-06-2024 |  | Measurement of Uncertainty
Test Title: Nitrogen
Date of Performance 11-06-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p8-11)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 8.32 |  | 8.43
| 2 | 8.46 |  | 8.29
| 3 | 8.23 |  | 8.37
| 4 | 8.34 |  | 8.51
| 5 | 8.51 |  | 8.23
| 6 | 8.4 |  | 8.46
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Average | 8.3767 |  | 8.3817
| SU | 0.10132 |  | 0.10629
| Max SU: | 0.10629 | MAX Value | 8.51
| X Estimate: | 8.3817 | Min Value | 8.23
| Reproducibility | 0.0035355 | Grand Mean | 8.3792
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.10629 | A | 1 | 0.10629 | 8.3817 | 0.012681 | 0.0001608
2 | Reproducibility | 0.0035355 | A | 1 | 0.0035355 | 8.3792 | 0.00042194 | 1.7804e-07
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Digestion Block | 0.84 | B | 2 | 0.42857 | 400 | 0.10714 | 0.01148
6 | Analytical Balance | 0.0002 | B | 2 | 0.00010204 | 220 | 4.6382e-05 | 2.1513e-09
8 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
9 | Flask (1000mL) | 0.12 | B | 2 | 0.061224 | 1000 | 0.0061224 | 3.7484e-05
10 | Pipette (10mL) | 0.002 | B | 2 | 0.0010204 | 10 | 0.010204 | 0.00010412
| Combined Uncertainty | 0.33433 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.66866 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.056045
| 1 | A
| 2 | B
3