## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Doc Code: LSP-FRM-13.01 Issue Date: 12-03-2023 Revision Date: 12-06-2024 |  | Measurement of Uncertainty
Test Title: Phosphorus
Date of Performance 12-06-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p11-14)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 8.56 |  | 8.59
| 2 | 8.43 |  | 8.22
| 3 | 8.22 |  | 8.4
| 4 | 8.37 |  | 8.34
| 5 | 8.28 |  | 8.43
| 6 | 8.46 |  | 8.28
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Average | 8.3867 |  | 8.3767
| SU | 0.12388 |  | 0.12972
| Max SU: | 0.12972 | MAX Value | 8.59
| X Estimate: | 8.3767 | Min Value | 8.22
| Reproducibility | 0.0070711 | Grand Mean | 8.3817
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.12972 | A | 1 | 0.12972 | 8.3767 | 0.015486 | 0.0002398
2 | Reproducibility | 0.0070711 | A | 1 | 0.0070711 | 8.3817 | 0.00084364 | 7.1172e-07
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Analytical Balance | 0.0002 | B | 2 | 0.00010204 | 220 | 4.6382e-05 | 2.1513e-09
6 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
8 | Flask (1000mL) | 0.12 | B | 2 | 0.061224 | 1000 | 0.0061224 | 3.7484e-05
9 | Pipette (10mL) | 0.002 | B | 2 | 0.0010204 | 10 | 0.010204 | 0.00010412
| Combined Uncertainty | 0.31699 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.63397 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.053106
| 1 | A
| 2 | B
3