## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Doc Code: LSP-FRM-13.01 Issue Date: 12-03-2023 Revision Date: 10-06-2024 |  | Measurement of Uncertainty
Test Title: Potassium
Date of Performance 10-06-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p16-17)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 6.4 |  | 6.35
| 2 | 6.53 |  | 6.41
| 3 | 6.34 |  | 6.53
| 4 | 6.47 |  | 6.37
| 5 | 6.37 |  | 6.58
| 6 | 6.58 |  | 6.47
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Average | 6.4483 |  | 6.4517
| SU | 0.094534 |  | 0.091305
| Max SU: | 0.094534 | MAX Value | 6.58
| X Estimate: | 6.4483 | Min Value | 6.34
| Reproducibility | 0.002357 | Grand Mean | 6.45
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.094534 | A | 1 | 0.094534 | 6.4483 | 0.01466 | 0.00021492
2 | Reproducibility | 0.002357 | A | 1 | 0.002357 | 6.45 | 0.00036543 | 1.3354e-07
3 | CRM | 0.0015 | B | 2 | 0.00076531 | 998 | 7.6684e-07 | 5.8804e-13
4 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
5 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.02551 | 0.00065077
6 | Flame Photometer | 0.58 | B | 2 | 0.29592 | 100 | 0.29592 | 0.087568
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.29739 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.59479 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.038354
| 1 | A
| 2 | B
3