## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
Doc Code: LSP-FRM-16.02 Issue Date: 01-01-2024 Revision Date: |  | Repeatability and Reproducibility Report
Test Title: Phosphate
Date of Performance 1-1-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p11-14)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 8.59 |  | 8.71
2 | 8.65 |  | 8.71
3 | 8.59 |  | 8.65
4 | 8.52 |  | 8.59
5 | 8.65 |  | 8.65
6 | 8.65 |  | 8.77
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 8.6083 |  | 8.68
SU | 0.052313 |  | 0.062929
Repeatability | 0.062929 | MAX Value | 8.77
X Estimate: | 8.68 | Min Value | 8.52
Reproducibility | 0.050676 | Grand Mean | 8.6442
1 | A
2 | B
3