| Date | Service Provider Details | Parameter | Method use | Reported Result | Assigned Value | Results Z-Score | SD | Result | Sign. MR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-02-2020 | Qarshi research Lab. | Total Hardness | APHA-2340 | 221 | 219 | 0.2 | 13.02 | Acceptable |  |
|  |  | Calcium | APHA 3500-Ca | 63.8 | 64.47 | -0.1 | 5.11 | Acceptable |  |
|  |  | Fluoride | SPANDS 8029 | 0.34 | 0.24 | 1.6 | 0.07 | Acceptable |  |
|  |  | pH | APHA 4500-H+ | 7.76 | 7.60 | 1.1 | 0.14 | Acceptable |  |
| 04-2021 | Qarshi research Lab. | Total Hardness | APHA-2340 | 222.1 | 228.1 | -2.0 | 2.90 | Questionable |  |
|  |  | Calcium | APHA 3500-Ca | 65.3 | 65.45 | -0.3 | -0.3 | Acceptable |  |
|  |  | Fluoride | SPANDS 8029 | 0.30 | 0.24 | 1.7 | 1.7 | Acceptable |  |
|  |  | pH | APHA 4500-H+ | 7.84 | 7.56 | 1.3 | 1.3 | Acceptable |  |