## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Humic Acid
Date of Performance: 08-08-2025
Method Reference PSQCA Standard: PS 5610:2023
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 40.94 |  | 41.06
| 2 | 40.9 |  | 40.86
| 3 | 41.1 |  | 41.04
| 4 | 41.08 |  | 41.14
| 5 | 41.16 |  | 40.96
| 6 | 40.88 |  | 40.92
7
8
9
10
| Average | 41.01 |  | 40.9967
| SU | 0.11781 |  | 0.10231
| Max SU: | 0.11781 | MAX Value | 41.16
| X Estimate: | 41.01 | Min Value | 40.86
| Reproducibility | 0.0094281 | Grand Mean | 41.0033
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.11781 | A | 1 | 0.11781 | 41.01 | 0.0028728 | 8.253e-06
2 | Reproducibility | 0.0094281 | A | 1 | 0.0094281 | 41.0033 | 0.00022993 | 5.287e-08
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Oven | 0.48 | B | 2 | 0.2449 | 400 | 0.061224 | 0.0037484
6 | Analytical Balance | 0.0001 | B | 2 | 5.102e-05 | 220 | 2.3191e-05 | 5.3783e-10
8 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
9 | Mechanical Shaker | 0.09 | B | 2 | 0.045918 | 250 | 0.018367 | 0.00033736
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.32279 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.64558 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.26475