## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Nitrogen
Date of Performance: 04-08-2025
Method Reference SFRI Guide-2021(p8-11)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 8.18 |  | 8.46
| 2 | 8.46 |  | 8.6
| 3 | 8.32 |  | 8.17
| 4 | 8.74 |  | 8.31
| 5 | 8.46 |  | 8.74
| 6 | 8.6 |  | 8.46
7
8
9
10
| Average | 8.46 |  | 8.4567
| SU | 0.19799 |  | 0.20225
| Max SU: | 0.20225 | MAX Value | 8.74
| X Estimate: | 8.4567 | Min Value | 8.17
| Reproducibility | 0.002357 | Grand Mean | 8.4583
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.20225 | A | 1 | 0.20225 | 8.4567 | 0.023917 | 0.000572
2 | Reproducibility | 0.002357 | A | 1 | 0.002357 | 8.4583 | 0.00027866 | 7.7653e-08
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Digestion Block | 0.95 | B | 2 | 0.48469 | 400 | 0.12117 | 0.014683
6 | Analytical Balance | 0.0001 | B | 2 | 5.102e-05 | 220 | 2.3191e-05 | 5.3783e-10
8 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
9 | Flask (1000mL) | 0.12 | B | 2 | 0.061224 | 1000 | 0.0061224 | 3.7484e-05
10 | Pipette (10mL) | 0.002 | B | 2 | 0.0010204 | 10 | 0.010204 | 0.00010412
| Combined Uncertainty | 0.33969 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.67938 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.057453