## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Phosphorus
Date of Performance 05-08-2025
Method Reference SFRI Guide-2021(p11-14)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 8.53 |  | 8.47
| 2 | 8.59 |  | 8.34
| 3 | 8.47 |  | 8.28
| 4 | 8.4 |  | 8.52
| 5 | 8.38 |  | 8.4
| 6 | 8.28 |  | 8.59
7
8
9
10
| Average | 8.4417 |  | 8.4333
| SU | 0.11161 |  | 0.11553
| Max SU: | 0.11553 | MAX Value | 8.59
| X Estimate: | 8.4333 | Min Value | 8.28
| Reproducibility | 0.0058926 | Grand Mean | 8.4375
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.11553 | A | 1 | 0.11553 | 8.4333 | 0.013699 | 0.00018766
2 | Reproducibility | 0.0058926 | A | 1 | 0.0058926 | 8.4375 | 0.00069838 | 4.8773e-07
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Analytical Balance | 0.0001 | B | 2 | 5.102e-05 | 220 | 2.3191e-05 | 5.3783e-10
6 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
8 | Flask (1000mL) | 0.12 | B | 2 | 0.061224 | 1000 | 0.0061224 | 3.7484e-05
9 | Pipette (10mL) | 0.002 | B | 2 | 0.0010204 | 10 | 0.010204 | 0.00010412
| Combined Uncertainty | 0.3169 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.63381 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.053451