## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Potassium
Date of Performance 06-08-2025
Method Reference SFRI Guide-2021(p16-17)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 6.41 |  | 6.53
| 2 | 6.32 |  | 6.29
| 3 | 6.08 |  | 6.31
| 4 | 6.56 |  | 6.41
| 5 | 6.36 |  | 6.66
| 6 | 6.12 |  | 6.46
7
8
9
10
| Average | 6.3083 |  | 6.4433
| SU | 0.18115 |  | 0.13938
| Max SU: | 0.18115 | MAX Value | 6.66
| X Estimate: | 6.3083 | Min Value | 6.08
| Reproducibility | 0.095459 | Grand Mean | 6.3758
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.18115 | A | 1 | 0.18115 | 6.3083 | 0.028717 | 0.00082464
2 | Reproducibility | 0.095459 | A | 1 | 0.095459 | 6.3758 | 0.014972 | 0.00022416
3 | CRM | 0.0015 | B | 2 | 0.00076531 | 998 | 7.6684e-07 | 5.8804e-13
4 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
5 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.02551 | 0.00065077
6 | Flame Photometer | 0.58 | B | 2 | 0.29592 | 100 | 0.29592 | 0.087568
7 | Weighing Balance | 0.0001 | B | 2 | 5.102e-05 | 220 | 2.3191e-05 | 5.3783e-10
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.29879 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.59758 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.037698