## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Sulfur
Date of Performance: 07-08-2025
Method Reference PSQCA Standard: PS 217:2023
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 13.22 |  | 13.08
| 2 | 13.18 |  | 13.12
| 3 | 13.26 |  | 13.28
| 4 | 13.14 |  | 13.3
| 5 | 13.1 |  | 13.2
| 6 | 13.3 |  | 13.16
7
8
9
10
| Average | 13.2 |  | 13.19
| SU | 0.074833 |  | 0.087407
| Max SU: | 0.087407 | MAX Value | 13.3
| X Estimate: | 13.19 | Min Value | 13.08
| Reproducibility | 0.0070711 | Grand Mean | 13.195
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.087407 | A | 1 | 0.087407 | 13.19 | 0.0066268 | 4.3914e-05
2 | Reproducibility | 0.0070711 | A | 1 | 0.0070711 | 13.195 | 0.00053589 | 2.8718e-07
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 2 | 0.005102 | 100 | 0.005102 | 2.6031e-05
5 | Oven | 0.48 | B | 2 | 0.2449 | 400 | 0.061224 | 0.0037484
6 | Analytical Balance | 0.0001 | B | 2 | 5.102e-05 | 220 | 2.3191e-05 | 5.3783e-10
8 | Hygrometer | 0.62 | B | 2 | 0.31633 | 100 | 0.31633 | 0.10006
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.32232 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.64464 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.085028