## Decision Rule
DOC #: QCL-FRM-13.02
REV NO.: 01
ISSUE DATE: Oct 01, 2024
DECISION RULE
| Active Range (%) |  | Upto 2.5 | 2.5--10 | 10--25 | 25--50 | >50
| FAD Tolerances |  | 15% | 10% | 6% | 5% | 3%
|  |  |  | FAD Limits (Active Ingredients) |  |  | QC Lab Acceptable Limits (Pass)
S # | Test Parameter | Active Ingredient |  | Lower Limit | Upper Limit | QC Lab MU(±) | Lower Limit | Upper Limit
1 | Nitrogen | 8 | % w/v | 7.2 | 8.8 | 0.68 | 7.88 | 8.12
2 | Phosphorus | 8 | % w/v | 7.2 | 8.8 | 0.63 | 7.83 | 8.17
3 | Potassium | 6 | % w/v | 5.4 | 6.6 | 0.598 | 5.998 | 6.002
4 | Sulfur | 13 | %w/w | 12.22 | 13.78 | 0.64 | 12.86 | 13.14
5 | Humic Acid | 40 | %w/w | 38 | 42 | 0.65 | 38.65 | 41.35
6 | Boron | 17 | %w/w | 15.98 | 18.02 | 0.78 | 16.76 | 17.24
7 | pH | 7.5 | w/v | 6.75 | 8.25 | 0.69 | 7.44 | 7.56
8 | Conductivity | 500 | µS/cm w/v | 475 | 525 | 1.39 | 476.39 | 523.61
9 | TDS | 250 | ppm w/v | 237.5 | 262.5 | 1.388 | 238.888 | 261.112
Prepared by (AQCM): | [5 empty] | Approved by (QCM):
Signature: | [5 empty] | Signature:
Date: | [5 empty] | Date: