## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01 |  | Repeatability and Reproducibility Report
Test Title: Nitrogen
Date of Performance 1-1-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p8-11)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 8.53 |  | 8.53
2 | 8.54 |  | 8.53
3 | 8.51 |  | 8.54
4 | 8.54 |  | 8.51
5 | 8.55 |  | 8.53
6 | 8.62 |  | 8.68
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 8.5483 |  | 8.5533
SU | 0.037639 |  | 0.062823
Repeatability | 0.062823 | MAX Value | 8.68
X Estimate: | 8.5533 | Min Value | 8.51
Reproducibility | 0.0035355 | Grand Mean | 8.5508