## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01 |  | Repeatability and Reproducibility Report
Test Title: Potash
Date of Performance 1-1-2024
Method Reference SFRI Guide-2021(p16-17)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 6.45 |  | 6.58
2 | 6.53 |  | 6.49
3 | 6.58 |  | 6.45
4 | 6.34 |  | 6.48
5 | 6.45 |  | 6.58
6 | 6.58 |  | 6.48
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 6.4883 |  | 6.51
SU | 0.093256 |  | 0.055857
Repeatability | 0.093256 | MAX Value | 6.58
X Estimate: | 6.4883 | Min Value | 6.34
Reproducibility | 0.015321 | Grand Mean | 6.4992