## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Boron
Date of Performance: 01-01-2026
Method Reference: SFRI Guide 2021 Page# 28-30
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 17.61 |  | 17.3
2 | 17.23 |  | 17.17
3 | 17.38 |  | 17.19
4 | 17.14 |  | 17.28
5 | 17.46 |  | 17.1
6 | 17.18 |  | 17.23
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 17.3333 |  | 17.2117
SU | 0.18239 |  | 0.07414
Repeatability | 0.18239 | MAX Value | 17.61
X Estimate: | 17.3333 | Min Value | 17.1
Reproducibility | 0.086031 | Grand Mean | 17.2725