## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Conductivity
Date of Performance: 29-12-2025
Method Reference Instruction Manual Hanna (HI2300) : Page# 7-11
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 503 |  | 503
2 | 502 |  | 505
3 | 501 |  | 503
4 | 505 |  | 502
5 | 504 |  | 501
6 | 502 |  | 504
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 502.8333 |  | 503
SU | 1.472 |  | 1.4142
Repeatability | 1.472 | MAX Value | 505
X Estimate: | 502.8333 | Min Value | 501
Reproducibility | 0.11785 | Grand Mean | 502.9167