## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Humic Acid
Date of Performance: 08-08-2025
Method Reference PSQCA Standard: PS 5610:2023
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 40.94 |  | 41.06
2 | 40.9 |  | 40.86
3 | 41.1 |  | 41.04
4 | 41.08 |  | 41.14
5 | 41.16 |  | 40.96
6 | 40.88 |  | 40.92
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 41.01 |  | 40.9967
SU | 0.11781 |  | 0.10231
Repeatability | 0.11781 | MAX Value | 41.16
X Estimate: | 41.01 | Min Value | 40.86
Reproducibility | 0.0094281 | Grand Mean | 41.0033