## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Nitrogen
Date of Performance: 04-08-2025
Method Reference: SFRI Guide-2021(p8-11)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 8.18 |  | 8.46
2 | 8.46 |  | 8.6
3 | 8.32 |  | 8.17
4 | 8.74 |  | 8.31
5 | 8.46 |  | 8.74
6 | 8.6 |  | 8.46
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 8.46 |  | 8.4567
SU | 0.19799 |  | 0.20225
Repeatability | 0.20225 | MAX Value | 8.74
X Estimate: | 8.4567 | Min Value | 8.17
Reproducibility | 0.002357 | Grand Mean | 8.4583