## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Phosphorus
Date of Performance 05-08-2025
Method Reference SFRI Guide-2021(p11-14)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 8.53 |  | 8.47
2 | 8.59 |  | 8.34
3 | 8.47 |  | 8.28
4 | 8.4 |  | 8.52
5 | 8.38 |  | 8.4
6 | 8.28 |  | 8.59
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 8.4417 |  | 8.4333
SU | 0.11161 |  | 0.11553
Repeatability | 0.11553 | MAX Value | 8.59
X Estimate: | 8.4333 | Min Value | 8.28
Reproducibility | 0.0058926 | Grand Mean | 8.4375