## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Potassium
Date of Performance 06-08-2025
Method Reference SFRI Guide-2021(p16-17)
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 6.41 |  | 6.53
2 | 6.32 |  | 6.29
3 | 6.08 |  | 6.31
4 | 6.56 |  | 6.41
5 | 6.36 |  | 6.66
6 | 6.12 |  | 6.46
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 6.3083 |  | 6.4433
SU | 0.18115 |  | 0.13938
Repeatability | 0.18115 | MAX Value | 6.66
X Estimate: | 6.3083 | Min Value | 6.08
Reproducibility | 0.095459 | Grand Mean | 6.3758