## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: Sulfur
Date of Performance: 07-08-2025
Method Reference PSQCA Standard: PS 217:2023
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 13.22 |  | 13.08
2 | 13.18 |  | 13.12
3 | 13.26 |  | 13.28
4 | 13.14 |  | 13.3
5 | 13.1 |  | 13.2
6 | 13.3 |  | 13.16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 13.2 |  | 13.19
SU | 0.074833 |  | 0.087407
Repeatability | 0.087407 | MAX Value | 13.3
X Estimate: | 13.19 | Min Value | 13.08
Reproducibility | 0.0070711 | Grand Mean | 13.195