## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: TDS
Date of Performance: 29-12-2025
Method Reference Instruction Manual Hanna (HI2300) : Page# 7-11
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 252 |  | 253
2 | 251 |  | 252
3 | 250 |  | 251
4 | 252 |  | 254
5 | 253 |  | 253
6 | 254 |  | 251
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 252 |  | 252.3333
SU | 1.4142 |  | 1.2111
Repeatability | 1.4142 | MAX Value | 254
X Estimate: | 252 | Min Value | 250
Reproducibility | 0.2357 | Grand Mean | 252.1667