## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Repeatability and Reproducibility Report |  |  | Doc Code: QCL-FRM-16.02 Issue Date: 01-10-2024 Revision# 01
Test Title: pH
Date of Performance: 29-12-2025
Method Reference Instruction Manual Hanna (HI2210): Page# 7-12
S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
1 | 7.52 |  | 7.51
2 | 7.53 |  | 7.52
3 | 7.52 |  | 7.55
4 | 7.55 |  | 7.53
5 | 7.5 |  | 7.53
6 | 7.52 |  | 7.54
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Average | 7.5233 |  | 7.53
SU | 0.01633 |  | 0.014142
Repeatability | 0.01633 | MAX Value | 7.55
X Estimate: | 7.5233 | Min Value | 7.5
Reproducibility | 0.004714 | Grand Mean | 7.5267