Certified and Reference Material List

| Sr. No | Analyte | Make/ Distributed by | Cat No. | Lot No. | Traceability | Quantity | Acquisition Date | Use by Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitrogen | Supelco | NA | BCCP5834 | NIST | 10 g | 11-06-2026 | 26-03-2027 |
| 2 | Phosphate | NIST | NA | SRM 200b | NIST | 90 g | 11-06-2026 | 30-09-2029 |
| 3 | Potassium | Supelco | NA | HC68536730 | NIST | 500 mL | 11-06-2026 | 28-02-2030 |
| 4 | pH 4 pH 7 pH 10 | Supelco | NA | HC46261235 HC57592039 HC57345838 | NIST NIST NIST | 1000 mL 1000 mL 1000 mL | 28-01-2026 28-01-2026 28-01-2026 | 31-12-2027 30-09-2028 30-09-2028 |
| 5 | Conductivity | Hanna | NA | 1718 | NIST | 500 mL | 10-04-2026 | 06-2028 |
| 6 | Humic Acid | Sigma-Aldrich | NA | BCCH7611 | NIST | 10 g | 19-09-2024 | 10-2027 |
| 7 | Boron | Supelco | NA | HC57356000 | NIST | 500 mL | 28-01-2026 | 31-07-2029 |
| 8 | Sulfur | DUKSAN Pure Chemicals CO. LTD | NA | O2M112 | NIST | 1000 g | 11-06-2026 | 21-02-2029 |

Prepared by: ____________________								 Checked by: ____________________

Store Keeper											QCM